АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2012г.                                                                                                      № 165

станица Григорьевская

Об утверждении Положения «О порядке учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий в Григорьевском сельском поселении Северского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 (далее – Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации), Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной Приказам Минпромэнерго России от 20.12.2004 №172, Уставом Григорьевского сельского поселения Северского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий в Григорьевском сельском поселении Северского района» (Приложение №1).

2. Общему отделу администрации опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах  массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Семеняга Т.Н.

Глава Григорьевского сельского

Поселения Северского района                                                                            В.Я.Карпенко

__________________________________________________________________________

Приложение

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

№ 165 от 13.12.2012г.

Порядок

учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение,

ликвидацию аварий и стихийных бедствий

в Григорьевском сельском поселении

Раздел 1. Общие положения

1.1.Порядок учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий в Григорьевском сельском поселении (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 (далее – Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации), Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной Приказам Минпромэнерго России от 20.12.2004 №172.

1.2. Порядок применения для учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий на территории Григорьевского сельского поселения.

1.3.Отношения между энергоснабжающими организациями и потребителями питьевой воды (далее - абоненты) регулируются в соответствии с Правилами пользования коммунальными системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации, настоящим Порядком и заключенными договорами.

1.4.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, употребляются в значениях, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Раздел 2. Порядок учета питьевой воды, израсходованной на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий

2.1. Объем питьевой воды, израсходованный на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, определяется энергоснабжающей организацией при наличии приборов учета, по показаниям приборов, или расчетным путем на основании данных, предоставляемых отделением пожарной охраны.

2.2. Расходы воды на цели пожаротушения (из пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов, спринклерных и дренчерных систем, автоцистерн), потребляемой без средств измерений, определяются в соответствии с подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. настоящего Раздела.

2.3. Расходы воды на проверку действия пожарных гидрантов, в том числе на проверку пропускной способности участков водопроводной сети при работе гидрантов на водоотдачу, определяются в соответствии с подпунктом 2.4.3. пункта 2.4ю настоящего Раздела.

2.4. Порядок расчета включает в себя:

2.4.1. Общий расход воды на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий:

Σ W = Wпож + Wпг ,

Где:

Wпож  - расход воды на пожаротушение;

Wпг   - расход воды на противопожарные нужды;

2.4.2. Расход воды на тушение пожаров:

Wпож = mi * W + 3.6* Σ(qi * ni * ti);

Где:

mi – количество автоцистерн;

W – вместимость автоцистерн, м3;

qi – расход воды, л/с на 1 ствол при тушении пожара из гидрантов, на один пожарный кран и на 1 систему;

ni – количество задействованных гидрантов, кранов или систем автоматического пожаротушения;

ti – продолжительность действия гидрантов, кранов или систем автоматического пожаротушения, часов;

Параметры mi, W, ti, ni  принимаются по данным отделения пожарной охраны. Допускается принимать qi = 15 л/с; ti = 3 часа.

2.4.3.Расход воды на противопожарные нужды:

Wпг = 3,6 * Σ(qi * ni * ti);

Где:

qi – расход воды на 1 пожарный гидрант;

ni – количество задействованных пожарных гидрантов;

ti – продолжительность действия;

Параметры mi, W, ti, ni  принимаются по данным отделения пожарной охраны. Допускается принимать qi = 15 л/с; ti = 0,12 часа.

2.5. По окончании пользования  внутренними и наружными системами пожаротушения абонент обязан в течение суток представить в энергоснабжающую организацию акт о снятии пломб и количестве использованной воды, данные об использовании системы водоснабжения силами ведомственной пожарной охраны, иными организациями в соответствии с заключенными договорами, вызвать представителя энергоснабжающей организации.

Раздел 3. Порядок оплаты питьевой воды, израсходованной на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий.

3.1. Объем питьевой воды, израсходованной на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий объектов, находящихся в собственности юридических или физических лиц, подлежит оплате этими лицами в соответствии с договорами, заключенными с энергоснабжающими организациями, если настоящим Порядком не установлено иное.

3.2. Объем питьевой воды, израсходованный на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий объектов, переданных собственником этих объектов юридическим или физическим лицам на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или иных вещных правах, подлежит оплате этими лицами в соответствии с договорами, заключенными с энергоснабжающими организациями.

3.3. Объем питьевой воды, израсходованный на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий общего имущества многоквартирного дома, собственниками помещений в котором не выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом, подлежит оплате осуществляющим управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией в соответствии с договорами, заключенными с энергосберегающими организациями.

3.4. Расходы понесенные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Раздела, осуществляющим управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией подлежат возмещению собственниками жилых помещений в многоквартирном доме в порядке регресса в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.